假肢矫形器原辅材料询价报价表

请参照下表填写，可加页

| 序号 | 品名类别 | 功能/产品名称/材料类型 | 预期用途/主要技术参数和配置及附件 | 供货结算价 | 型号规格 | 产品检验报告（2020年元月后出具）证书编号 | 产品注册（备案）证书号（如有请填 | 是否提供产品彩页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膝关节 | 液压感应膝关节（钛合金） | 用于大腿假肢制作的套件： 1、液压感应控制膝关节可通过感应承重状态自动激活液压高阻尼和低阻尼，实现关节锁定和解锁。屈曲状态中可在15-20°范围内锁定。可自然受控地、安全地交替下楼梯、斜坡，平滑、受控的步态以即刻响应不断变化的步速。液压活塞运动方式反置使得屈膝起步动作更加轻松，锁定模式和屈服模式可通过后置开关切换以满足不同需求，摆动期5°末撞击缓冲，提升本体感受反馈。材质：铝合金框架，钛合金液压缸。近端连接：阴四棱台。最大承重125kg。最大屈曲角度：120°。全长：276mm。重量：1141g。 。。。。。。 3、不锈钢可旋阳三爪，不锈钢材质，重145g，结构高度13mm，最大承重125kg。 4、钛合金短一体管，钛合金材质，管径30mm，重138g，最小结构高度57mm，最大承重125kg。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1、品名类别请选填：脚板、踝（赛姆）关节、连接件、膝（离断）关节、髋（离断）关节等

2、功能/产品名称/材料类型：功能+品名+材料，如：不锈钢四连杆自锁膝关节

3、预期用途：按品名类别部位制作选填，如：用于大腿假肢制作的套件

4、主要技术参数和配置及附件：按实填报

5、产品检验报告（2020年元月后出具）证书编号：如本产品有检测报告，并在2020-2023年间出具的，请填检测报告上的品名+证书编号

6、产品注册（备案）证书号：如有请填品名+证书编号

7、是否提供产品彩页：如有，请提交

报价人：

年月日